PROTOCOL DE NETEJA DEL LOCAL DE PREPARACIÓ I DEL MATERIAL
Normes generals
1.	Després de la preparació de cada fórmula magistral o preparat oficinal cal deixar la taula de treball completament neta, utilitzant paper de cel·lulosa sec i si cal humit, assecant després qualsevol resta d’humitat.
2.	L’utillatge de laboratori es netejarà tant aviat com sigui possible, després del seu ús, per evitar que per evaporació dels líquids es produeixin cristal·litzacions i/o adherències de sòlids difícils de treure.
3.	Un cop utilitzat el material de vidre o porcellana, s’eliminaran els residus del contingut i es deixarà a l’aigüera submergit en aigua tèbia amb sabó (Tª<40ºC) per facilitar-ne la seva neteja posterior.
- L’eliminació del contingut, si és líquid i si es tracta de productes contaminants, es realitzarà buidant-lo en recipients adequats per la seva posterior eliminació. Si els productes no són contaminants a baixa concentració, s’abocarà a l’aigüera amb l’aixeta totalment oberta per facilitar la seva dilució.
- Si es tracta de productes sòlids: es buidaran en recipients adequats, si són productes contaminants perquè siguin portats als centres d’eliminació de residus o es llençaran a les escombraries en el cas de que no siguin contaminants.
4.	La neteja del material de vidre, porcellana i espàtules metàl·liques o de goma es farà amb aigua i sabó i posteriorment s’esbandirà primer amb aigua de l’aixeta i després amb aigua destil·lada. Si després d’aplicar aquest procediment, encara quedés alguna resta de brutícia en el material de vidre o de porcellana, es netejarà amb dissolvents orgànics o lleixiu.
- Un cop estigui perfectament esbandit amb aigua de l’aixeta i aigua destil·lada es posarà a escórrer en suports inclinats verticals.
- En el cas de que el laboratori disposi d’un rentamaterial automàtic tipus rentavaixelles, posteriorment s’haurà d’esbandir sempre amb aigua destil·lada.
5.	Buidat diari de la paperera i neteja de la mateixa quan calgui.
6.	S’ha de tenir una cura especial amb la neteja de les aixetes de les piques, sobretot si són d’obertura automàtica o de pedal.
7.	Per fregar el terra un detergent tipus ..........................., com a mínim una vegada al dia i tantes vegades com calgui.
8.	Els prestatges i armaris de productes es netejaran com a mínim cada ...........dies amb una baieta seca per treure la pols i si calgués amb aigua i sabó i posterior esbandida. També es traurà la pols dels envasos, comprovant prèviament que estiguin perfectament tancats.
9.	Per les taules i mobiliari de laboratori, utilitzar una baieta impregnada d’aigua i un detergent tipus ......... i esbandir amb aigua. Aquesta neteja s’efectuarà amb la periodicitat necessària per assegurar que cada vegada que es realitzi una preparació, aquesta estarà en perfectes condicions higièniques.
10.	Les parets del local s’hauran de netejar com a mínim una vegada a ........................., havent retirat prèviament tot el material de les taules i prestatges properes.
11.	Si en el local de preparació existeix algun aparell d’aire acondicionat s’haurà de tenir especial cura amb la neteja i substitució dels filtres, ja que contenen un gran nombre de gèrmens que després poden ser disseminats pel local. 
- Per la mateixa raó, cal evitar situar la taula de treball a prop de qualsevol sortida d’aire acondicionat o aparell individual.
- Per raons semblants a les exposades en el punt anterior, cal evitar col·locar la taula de treball a prop d’una finestra exterior, i en el cas de que no sigui possible caldrà netejar la taula de treball cada vegada que s’obri la finestra.
12.	Per netejar els equips informàtics s’utilitza una baieta impregnada amb netejavidres. Mai polvoritzar directament sobre l’aparell.

Periodicitat

CONCEPTE	MÈTODE	PERIODICITAT	RESPONSABLE	
Utillatge	Aigua i sabó + aigua aixeta + aigua destil·lada	Immediatament després del seu ús		
Material de vidre o porcellana	Aigua i sabó + aigua aixeta + aigua destil·lada	Immediatament després del seu ús		
				
Paperera	Buidat i neteja	Diària		
Superfície de la taula de treball	Baieta impregnada d’aigua i detergent	Diària		
Aixetes		Diària		
Terra	Aigua i detergent	Diària		
				
Equips informàtics	Baieta impregnada amb netejavidres	Setmanal		
				
Prestatges	Baieta seca	Quinzenal		
Armaris	Baieta seca	Quinzenal		
Mobiliari de laboratori	Baieta impregnada d’aigua i detergent	Quinzenal		
Vidres	Netejavidres	Quinzenal		
Nevera	Baieta impregnada d’aigua i detergent	Quinzenal		
				
Parets		Mensual		
Portes 		Mensual		
				
Filtres aire acondicionat	Neteja i substitució dels filtres	Anual		

Descripció responsabilitats:
EN: empresa de neteja 	TF: tècnic en farmàcia   AF: auxiliar farmàcia    
U: usuari equip		F: farmacèutic

Elaborat per:                                                           Data d’aprovació:

Signatura Farmacèutic Titular:

P01 D01  R00

P01 D01 R00

REGISTRE DE NETEJA DEL LABORATORI	                            Mes:

DIA	RESPONSABLE	ZONES / ÀREES / EQUIPS NETEJATS	Observacions	
		Preparació	Estèril	Utillatges	Equips	Nevera		

								

								

								

								

								

								
(Adaptar les columnes de les zones / àrees / equips a les necessitats i la realitat de cada oficina de farmàcia)

NOTA: El responsable d’efectuar la neteja, registra la conformitat de la realització segons el pla de neteja definit, marcant les àrees o zones fetes amb una creu (tant si és servei extern com intern)

P01 D02 R00